## 各項目
別紙 | 鳥羽市水道施設管理システム構築業務 機能要件書
水道施設管理システム |  | ※該当項目に「〇」を記入すること。
（１）基本機能 |  | 標準搭載 | 改修により 対応可能 | 対応不可
（ア） | 【全体表示】 アイコンをクリックする事で行政区全体が一画面に表示すること。
（イ） | 【360度スクロール操作】 地図上でマウスをドラックし続けることにより、目的地に到達できること。到達したらドロップでスクロール停止できること。
（ウ） | 【移動】 作図などの作業中はキーボードのスペースキー等を押す事により、移動モードに切り替わり、再度スペースキー等を押すことより、直前の動作に戻ること。（割り当てキーはスペースキー以外でも良いがスペースキーが望ましい）
（エ） | 【中心拡大・縮小】 マウスポインタがある場所をマウスホイールで拡大・縮小をする。
（オ） | 【範囲拡大・縮小】 マウスで範囲指定した場所を拡大・縮小すること。
（カ） | 【縮尺指定表示】 縮尺数値を入力する事で画面縮尺表示が変更すること。
（キ） | 【座標表示】 画面上に現在マウスポインタがある場所の（X,Y）座標を表示すること。
（ク） | 【座標移動】 （X,Y）座標を手入力する事により、その場所に移動すること。
（ケ） | 【マルチ画面機能】 2画面・4画面表示が可能で各画面で別々のレイヤ表示、シミュレーション、分析機能が利用できること。
（コ） | 【ブックマーク】 現在表示されている場所を表示縮尺のまま保存ができること。登録数に制限は設けないこと。
（サ） | 【表示レイヤ切替機能】 表示されるレイヤ設定はユーザ毎で保存ができ、起動時にログインするユーザ毎で設定したレイヤ表示が可能なこと。
（シ） | 【拡大図登録・表示】 縮小表示している時に交差点などに弁栓類が集中して確認が不可能な時に空きスペースを利用して選択した場所の拡大図が登録できるようにすること。
（ス） | 【画面回転・リセット】 表示画面をマウス操作で自由に回転できること。 またリセットボタンなどで元の画面に簡単に戻ること。
（セ） | 【索引図表示】 画面上に常に行政区全体が索引図として表示され、現在詳細図で表示されている部分が索引図上でもマーカーなどで確認ができること。 索引図上をマウスでクリックする事により、詳細図表示場所も移動すること。
（ソ） | 【ガイダンス表示】 常に次の動作が何をしたらいいかのガイダンスを画面上に表示すること。
（タ） | 【属性情報からの建物色変更】 給水情報などから建物ポリゴンの色を変更できること。 例：給水状態に応じた色変更や口径によって色変更など
（チ） | 【グリッド表示】 細かい作図などするときにグリッド表示ができること。
（２）検索機能 |  | 標準搭載 | 改修により 対応可能 | 対応不可
（ア） | 【料金データ検索（簡単に検索）】 取込している料金データから水栓番号、電話番号、使用者名、使用者名カナ、住所などから検索移動ができること。
（イ） | 【町名検索】 基図から取得した住所座標データより町名・番地・号をマウスで選択する事により、移動ができること。
（ウ） | 【目標物検索】 事前に発注者受注者で打ち合わせした場所（避難場所、学校、警察署など）をマウスで選択する事により、移動ができること。
（エ） | 【図郭番号表示・移動】 図郭を画面上に表示・非表示が選択でき、図郭番号での移動が可能にすること。
（３）計測機能
（ア） | 【距離計測】 マウスでクリックし、次のクリックまでの距離を表示し、ダブルクリックするまでの合計距離も同時に表示すること。
（イ） | 【面積計測】 ポリゴンを作図する事により、面積を表示すること。
（ウ） | 【図形計測機能】 図形を選択することにより、ラインの場合は距離を、ポリゴンの場合は面積を表示することができること。
（エ） | 【角度計測】 マウスで3箇所クリックし、内径と外径の角度を計測すること。
（オ） | 【地形レイヤ確認】 マウスで選択した場所の地形レイヤを確認できること。 また地形レイヤの移動もできること。
（カ） | 【地盤高確認機能】 マウスでクリックした場所の地盤高を画面上に表示すること。
（４）印刷機能
（ア） | 【基本印刷】 画面に表示されている場所を印刷できること。
（イ） | 【指定縮尺印刷】 縮尺を指定して印刷できること。
（ウ） | 【角度指定印刷】 マウスで2点間を指定した角度を真横にして印刷できること。
（エ） | 【画面中心指定印刷】 画面上に印刷される用紙枠が表示され印刷スペースを確認しながら印刷すること。
（オ） | 【範囲指定印刷】 マウスで範囲指定した部分を印刷すること。
（カ） | 【のりしろ印刷】 マウスで範囲を指定し、印刷部分が用紙、縮尺の範囲外になってしまう場合に自動で分割して印刷する。その際にのりしろ部分のサイズを指定する事が可能。
（キ） | 【図郭（番号）指定印刷】 図郭を選択する事により印刷すること。
（ク） | 【拡大図表示非表示切替印刷】 印刷しようとした場所にある画面上の空きスペースに登録した拡大図を印刷するかしないかを選択できること。
（ケ） | 【印刷プレビュー表示】 印刷されるイメージをプレビュー表示する。
（コ） | 【印刷機設定】 出力される印刷機の設定をシステム側からもできること。
（サ） | 【強調表示印刷】 画面上に強調表示された分析結果などが表示されている部分のみの図郭を自動で抽出して印刷できること。
（シ） | 【凡例印刷機能】 ランク別に色分け表示されている凡例をいっしょに印刷できること。（テンプレートにあらかじめ用意されている凡例ではない）
（５）入出力機能 |  | 標準搭載 | 改修により 対応可能 | 対応不可
（ア） | 【データ出力】 画面に表示されているデータをCADやGISデータとして出力できること。 DXF、DWG、Shape等
（イ） | 【キャプチャー出力】 画面に表示されているデータをキャプチャーとして出力できること。 Word、Excel、JPG、BMP、PNG、PDF等
（ウ） | 【属性データCSV出力機能】 他のシステムで利用できるように属性情報をCSVデータに変換して出力できること。
（エ） | 【地形DXF取込】 システムから出力されたDXFを編集し、下図として取り込めること。
（オ） | 【シェープファイル取込】 シェープファイル形式のデータを取り込み、属性項目はシステムで決められた項目に振り分けできること。
（カ） | 【料金データの取込】 料金システムから出力されたCSVデータを取込できること。なお、取り込まれた料金データの使用水量は管網解析データとして利用できるよう構築すること。
（キ） | 【地盤高データ取込】 国土地理院の標高データを取り込めること。
（ク） | 【GeoTiff取込】 座標データがあるGeoTiffを容易に取込ができること。
（ケ） | 【Tiff画像取込】 座標データがないTiff(竣工図等)を容易に取込ができること。
（コ） | 【竣工図幾何補正取込】 竣工図を幾何補正してシステム画面上に張り付けることができること。
（サ） | 【ログ記録機能】 システム動作ログが一日単位で３０日分以上記録できること。
（シ） | 【サポートログ記録】 エラーログが一日単位で記録できること。
（ス） | 【ユーザ作図履歴の属性への登録機能】 施設関係のデータ（属性が存在するデータ）には必ず登録したユーザ名と登録日時を記録できること。
（セ） | 【管理者によるログ情報の検索・集計】 セキュリティログ機能料金データなどの個人情報を取り扱うため、本システムで個人情報が含まれる情報の閲覧や印刷を行った場合には、使用したユーザＩＤ、時間、IP、動作などをログ情報として保存できること。また、管理者はログ情報を検索・集計ができること。
（６）管理機能
（ア） | 【ユーザ管理】 ユーザの追加、削除、権限設定ができること。
（イ） | 【ユーザ切替機能】 ユーザ切替がシステムを落とさずに変更できること。
（ウ） | 【バックアップ・リストア機能】 任意のタイミングでバックアップやリストア（保存されたバックアップの状態に戻す）をする事ができること。
（７）分析抽出機能 |  | 標準搭載 | 改修により 対応可能 | 対応不可
（ア） | 【施設抽出機能】 分析機能として登録されている施設の抽出等ができること。 管路情報、給水装置情報、弁栓情報、配水池情報、工事情報、漏水情報、工事箇所情報、水管橋情報、固定資産情報など。
（イ） | 【耐震管比率集計機能】 管路に登録されている属性情報を抽出できること。
（ウ） | 【クロス集計機能】 分析された一覧表をシステム内で任意に指定する属性情報でクロス集計ができること。
（エ） | 【抽出結果強調表示機能】 抽出された情報を画面上で強調表示できること。
（オ） | 【ランク別表示機能】 抽出された情報を画面上でランク別（管種別、口径別、弁栓種別など）に色分け表示ができること。
（カ） | 【一覧表並び替え機能】 抽出された一覧表の項目名をクリックするだけで降順、昇順の切替が簡単にできること。
（キ） | 【一覧表からの移動機能】 抽出された一覧表からデータをクリックもしくはダブルクリックする事により対象の施設に移動できること。
（ク） | 【集計データExcelファイル出力】 集計データはExcelファイルで出力でき、項目型（テキストや数値型・日付型など）を保持したままExcelファイル出力できること。 ※代用機能としてテキストファイルであるCSV形式の出力は認めないこととする。
（８）背景作図機能
（ア） | 【レイヤを選択して作図機能】 ライン、シンボル配置、ポリゴンの作図がマウス操作のみで簡単に作図ができること。
（イ） | 【道路ルート図作図機能】 検針順路図作成時に利用する道路ルート図に対し、一方通行、両方向通行可などの設定ができ、道路関連属性項目の登録もできること。
（ウ） | 【拡大図登録機能】 弁栓類が密集し管路が輻輳して表示が難しい箇所（交差点等）で、空きスペースへの拡大図登録を可能とし、印刷時の表示/非表示切替えができること。
（エ） | 【寄り・深度作図機能】 寄り（出幅）・深度（土被り）を登録し、画面上に表示できること。
（オ） | 【オフセット図作成機能】 目印になる背景図から目標物に距離を表示できるオフセット図を作図できること。オフセットラインは2点間をマウスで指定する事で2次元上の距離を自動で取得して表示し、決定前に数値の修正も可能にすること。
（カ） | 【図郭・図郭番号自動作成機能】 任意で図郭サイズや縮尺情報を入力することで図郭作成と図郭番号が自動作成できること。
（キ） | 【一括削除機能】 画面上の範囲で選択したエリア内の施設を一括で削除する機能。
（９）上水道作図機能 |  | 標準搭載 | 改修により 対応可能 | 対応不可
（ア） | 【管作図機能】 導・送・配水管を作図する場合、マウスをクリックで操作しながら作図し、最後にダブルクリックする事により完了する。作図後はすぐに属性情報入力画面が表示され、データベースへの属性情報登録ができること。
（イ） | 【給水装置作図機能】 メータ・給水管を作図する。事前に取込している料金データとリンクする事が可能なこと。
（ウ） | 【弁栓作図機能】 作図された管に対して配置したい場所にクリックする事により弁栓を配置すること。
（エ） | 【受水槽作図機能】 受水槽を配置し、シミュレーションなどに反映されるように給水装置にもリンクできるようにすること。
（オ） | 【メモ機能】 メモ、事故、漏水、意見などの情報を登録できること。登録する属性項目によってシンボルが自動で変更されること。
（カ） | 【工事情報複数登録機能】 同じ工事情報を登録する際、管・弁栓に対して一つ一つに登録するのではなく、マウスとキーボード操作でグルーピングを行い、一括登録できること。
（キ） | 【工事箇所登録機能】 道路上にこれから発生する水道管設置工事の情報を登録できること。
（ク） | 【水管橋登録機能】 水管橋に作図された配水管にシンボルを配置して、属性情報を登録できること。
（ケ） | 【修繕情報登録機能】 漏水による修繕が完了した場所などに修繕情報を登録できること。
（コ） | 【配水池登録機能】 配水池に対してシンボルを配置して属性情報を登録する。断水検索や給水経路検索などの起点として登録ができること。
（サ） | 【設置型計測器登録機能】 電磁流量計のシンボルを配置して、属性情報を登録できること。
（１０）シミュレーション機能
（ア） | 【検針順路図作成機能】 検針順路図を自動で作成し、マウス操作により順路図を編集できること。編集された情報はシステム内には反映されなくても良いが、CSVファイルなどで出力ができること。
（イ） | 【断水検索機能】 ・ 故障個所をマウスで指定する事により、断水するエリアを強調表示する。 ・ 閉止するバルブにはフラグを表示し、フラグのシンボルでバルブの閉栓方向がわかるように表現すること。 ・ 水抜き対象の施設（消火栓、ドレン等）は画面上に強調表示もしくはマーカーされ、断水エリア内、外の両方表示されること。 ・ 複数の管を指定しての断水検索も可能。 ・ 断水検索を表示後、管・弁栓を一時的に作図して再度断水シミュレーションを実施可能にする。
（ウ） | 【給水管解析機能】 ①連合給水管を新設する際、給水主管の口径が決定している場合に適切な取り出し戸数を算出すること。 ②連合給水管を新設する際、取り出し戸数が決定している場合に適正な給水主管の口径を算出すること。 ③計算する基準となる基準値を設定保存できること。 ④計算の際、取り出し予定の主管を仮作図することで、水理解析結果から本管水頭を取得できること。
（エ） | 【配水系統検索機能】 配水系統を検索し画面上でハイライト表示できること。
（オ） | 【維持管理情報管理機能】 漏水履歴情報・濁水履歴情報・貯水槽情報・水圧情報・流量情報等の管理ができ、様々な検索や分析ができること。
（カ） | 【水道料金システムデータ取込機能】 ①導入する本システムは、水道料金システムにて管理する項目に関してCSV出力されたデータを本システムに取り込みし、データ更新が可能なものとすること。 ②取り込まれたデータで給水情報が変更される場合は、建物図上に表示された使用者名が自動変更できること。
（キ） | 【水圧分布図作成機能】 水圧データを利用して任意で設定した時間間隔で画面上にランク別色分け表示できること。
（ク） | 【管路更新計画算定機能】 公益社団法人日本水道協会の水道施設更新指針を適用し、管路の更新に必要な基準となる路線の総合物理的評価を算出できること。
（ケ） | 【窓口用閲覧機能】 窓口で利用できる機能に切替えができること。窓口用画面では機能を限定し、検索・移動・印刷ができること。本体は1台としてHDMI切替え器で窓口とデスクの2系統の使用が可能であること。
ファイリングシステム
（１）ファイリング入力機能 |  | 標準搭載 | 改修により 対応可能 | 対応不可
【ファイリング入力機能】 データ化されたファイルを取り込みでき、データベース内で暗号化できること。 竣工図や給水装置工事台帳等をスキャナー入力にて登録できること
（２）データ検索機能
【データ検索機能】 本システムにてファイリングシステム内のデータが検索でき、そのリストからもファイリングのデータが抽出できること。
① | 【竣工図】 本システムの配水管属性情報項目でデータ検索し、その検索結果リストから即座に竣工図等を検索・表示できること。
② | 【給水申請書】 本システムの給水装置属性情報項目でデータ検索し、その検索結果リストから即座に給水申請書等を検索・表示できること。
（３）ビューア機能
① | 【サムネイル機能（分割ビューアー）】 ファイリング図面が複数ページある場合は、分割してビューア表示できること。
② | 【矩形選択・クリップボード複写】 矩形選択とクリップボードに複写できること。
③ | 【マスキング処理】 ユーザ権限によってマスキング処理（部分的なモザイク処理）ができること。
④ | 【マスキング設定の反映】 マスキングの場所が同一書式の場合、同じマスキング設定が反映できること。
⑤ | 【印刷処理】 印刷は、通常印刷とマスキング処理印刷ができること。
（４）アクセス権限
【アクセス制限・操作ログ管理】 アクセス制限は、｢管理者｣、｢編集｣、｢閲覧｣等の権限設定がID等によりできること。また、操作ログを管理できること。
管網解析システム
（１）分析結果表示機能 |  | 標準搭載 | 改修により 対応可能 | 対応不可
① | 【流方向】 管路上に解析された流方向を矢印で表示ができること。
② | 【流量・流速】 管路上に解析された流量・流速の数値を表示できること。
③ | 【有効水頭】 管路の節点毎に解析された有効水頭値を表示できること。
（２）解析結果印刷機能
【解析結果印刷機能】 印刷用紙はA０長尺印刷に対応し、表示された解析結果を任意の縮尺で印刷できること。
（３）配水系統設定機能
【配水系統設定機能】 減圧弁、ポンプ、系統境界仕切弁等の条件を設定できること。
（４）上下流検索機能
【上下流検索機能】 マウスで管路を指定する事により、水理計算モデルの計算結果に基づき、配水経路の上流、下流を検索し、対象の管を一覧表示できること。
（５）給水経路解析機能
【給水経路解析機能】 マウスで給水管を指定する事により、どの配水池・浄水場から配水されているかの経路を強調表示し、対象の管を一覧表で表示できること。
（６）任意施設への配水経路表示機能
【配水経路表示機能】 病院等の任意施設から配水池までの経路表示と、経路内配水管の一覧表示ができること。
（７）残留塩素濃度解析機能
【残留塩素濃度解析機能】 節点毎に解析された残留塩素濃度を表示し、ランク別に色分け表示ができること。
（８）濁水影響範囲解析機能
【濁水影響範囲解析機能】 濁水発生時に影響を与える管路を指定し、濁水が到達する時間のシミュレーションができること。
（９）管網解析システム上での直接解析機能
【直接解析機能】 節点や管路に加算水量として大口給水水量を与えて計算することで、大口の給水分岐の管網解析ができること。
（１０）解析対象範囲機能
【解析対象範囲機能】 給水分岐後の給水範囲と、周辺管路における水圧、流量等の変化のシミュレーションができること。
（１１）解析条件変更機能
【解析条件変更機能】 解析対象区域内における管種、管径、延長、給水戸数等の条件変更に伴う再シミュレーションが容易にできること。