第５号様式

年　　月　　日

鳥羽市水道事業　鳥羽市長　　様

申請者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　印

給水開始届出書

水道法第34条第１項において準用する法第13条第１項の規定により専用水道の給水を開始いたしたいので、関係書類を添えて届け出ます。

| 水道名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 認可 確認 | 年月日及び番号 |  |
| 着工年月日 |  |  |
| 完成年月日 |  |  |
| 給水開始年月日 |  |  |

添付書類

１．水質検査結果書の写し

２．水道施設検査報告書の写し（別紙「報告例」によること。）

（別　紙）

水道施設検査報告書（報告例）

| 検査員 | （資格） | （職） | （氏名） 印 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事 | 新 設 〇 〇 専用水道 〇 〇 〇 増 設 工 事 改 造 |  |  |  |  |
| 工期 | 着工 年 月 日 竣工 年 月 日 |  |  |  |  |
| 検査期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 検査項目 | 検 査 結 果 |  |  |  | 摘 要 |
|  | 項 目 |  |  | 検査結果 |  |
| 能力検査 | 容量は充分か 機械器具の性能は充分か ろ過砂は規定篩分か 揚水量は充分か |  |  |  |  |
| 耐力検査 | 資材は適格か コンクリート強度は充分か 配筋はよいか 管の水圧試験は合格か |  |  |  |  |
| 漏水検査 | コンクリート部位はよいか 送配水管部位はよいか 18時間以上滞水時の水位低下はあるか |  |  |  |  |
| 汚染検査 | クロスコネクションはないか 塩素の消費状況はよいか |  |  |  |  |
| その他の検査 | 流量に異常な影響はないか 圧力に異常な影響はないか |  |  |  |  |
| 総合結果 |  |  |  |  |  |